**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Новосельская основная общеобразовательная школа**

Предписания органов,   
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования за 2022 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предписание | Дата | № | Срок исполнения | От кого предписание | Информация об устранении |
| 1 | Оснастить здание образовательной организации системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 09.11.2022 | 2-2-164/2022 | до 31.12.2023 | Исковое заявление прокурора Фировского района Тверской области  Вышневолоцкий межрайонный суд  Тверской области  Постоянное судебное присутствие в пгт. Фирово Фировского района Тверской области | Устранено |
| 2 | Оборудовать одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой. | 12.07.2022 | 2-2-109/2022 | 31.12.2025 | Исковое заявление прокурора Фировского района Тверской области  Вышневолоцкий межрайонный суд  Тверской области  Постоянное судебное присутствие в пгт. Фирово Фировского района Тверской области | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности.  На объекте защиты план эвакуации выполнен без применения фотолюминесцентных материалов.  На объекте защиты в помещении электрощитовой не обеспечено категорирование (определение классов зон) помещений производственного и складского назначения | 27.01.2022 | №1/1/1 |  | ГУ МЧС России по Тверской области | Устранено |